AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

U.O.C. GESTIONE FORNITURE SERVIZI E LOGISTICA

Tel.n. 0984-681671, Fax n. 0984-681936

Allegato n. 1 – Disciplinare di gara

Procedura Aperta per Approvvigionamento Dispositivi per la somministrazione e preparazione di farmaci antiblastici, per U.O.C. di Farmacia S.O. Annunziata di Cosenza, per la durata di anni tre. Importo Presunto annuo € 125.100,00 iva esclusa. (importo complessivo dei tre anni € 375.300,00 oltre Iva) -CIG. Vari.

L’Azienda Ospedaliera di Cosenza in esecuzione della Determina n. 350 del 23.04.2015 ha indetto una gara comunitaria nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs. 163/06 s.m.i., per l’ Approvvigionamento Dispositivi per la somministrazione e preparazione di farmaci antiblastici, per U.O.C. di Farmacia S.O. Annunziata di Cosenza, per la durata di anni tre, mediante Bando trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 16.06.2015 e pubblicato il                                     20.06.2015  (2015/S 118-213288)

Il Bando è stato trasmesso alla GUUE per via elettronica, come previsto dal medesimo D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Inoltre, poiché l’Azienda ha provveduto a fornire per via elettronica l’accesso libero, diretto e completo, al presente Disciplinare di gara e ad ogni documento complementare, precisando nel testo del Bando l’indirizzo internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 70, commi 8 e 9, D.Lgs. 163/06, viene ridotto di dodici giorni.

Il presente documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, disciplina le. modalità e le forme per la partecipazione alla procedura di gara.

Le quantità riportate negli schemi di offerta rappresentano il fabbisogno triennale occorrente e hanno carattere puramente indicativo e non vincolante per questa Azienda Ospedaliera, che si riserva la facoltà di modificarle in aumento o in diminuzione in relazione alle proprie esigenze senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o di variazione delle condizioni economiche proposte.

ART. 1 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire offerta economica, amministrativa e tecnica, inserite in un unico plico, entro e non oltre le ore 12,00 del 30.07.2015             al Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza- Via S. Martino s.n.c.- Ufficio Gestione Forniture, Servizi e Logistica- 87100- Cosenza. Detto plico, pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, comporta l’esclusione dalla gara, ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. L’Azienda Ospedaliera di Cosenza declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

La documentazione di gara è disponibile sul sito www.aziendaospedalieracs.it. La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (bando, disciplinare, capitolato), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento. Qualora non siano chiari gli estremi dei richiedenti, i quesiti non verranno presi in considerazione. Il termine ultimo per la formulazione dei quesiti e/o chiarimenti è fissato per il giorno   21.07.2015 alle ore 13,00.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul bando di gara, potranno essere richiesti all’Azienda Ospedaliera di Cosenza - Via S. Martino snc, 87100- Cosenza- chiarimenti amministrativi Sig.ra Rosa Maria Tiano, tel.0984/681671, fax n. 0984-681/936, chiarimenti o notizie sul capitolato tecnico contattare il Direttore dell’U.O.C di Farmacia , Dott.ssa Paola Carnevale, tel. n. 0984/681251, cell. n. 331-5713046.

INVIO OFFERTA E DOCUMENTAZIONE

Le  tre buste, contenenti l’offerta economica, la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica, saranno inserite in un unico plico, che sarà chiuso, firmato sui lembi di chiusura e suggellato (nastro passante, ceralacca ecc.) in modo tale che ne sia oggettivamente rilevata l’integrità.

Detto plico dovrà contenere sul frontespizio:

  - L’indirizzo dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza;

  - L’oggetto ed il numero di protocollo della gara;

  - I dati identificativi del mittente.

A) BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA

Nella busta n.1 - suggellata e controfirmata sui lembi in modo che ne sia oggettivamente rilevabile l'integrità, e che dovrà avere indicata sul frontespizio la dicitura "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA" nonché i dati identificativi del mittente. L’offerta economica dovrà essere redatta in triplice copia di cui una in bollo(o su carta legalizzata con apposite marche da bollo del valore corrente - una ogni quattro facciate) e due in carta semplice, dovrà essere, a pena di esclusione, datata e sottoscritta per ogni foglio, con firma leggibile per  esteso, dal Titolare o legale Rappresentante della Ditta e contenere l’indicazione della ragione sociale o denominazione sociale della ditta o nominativo dell’offerente.

Nessun altro documento, pena esclusione dalla gara, dovrà essere inserito in detta busta.

L’offerta economica dovrà comprendere, pena di esclusione,  tutti gli elementi della fornitura (che si intende voce per voce) con l’indicazione di quanto appresso:

- Prodotto offerto con l’indicazione di: Marca di produzione, denominazione commerciale, descrizione, codice identificativo,

- Tutti i prezzi dovranno essere espressi esclusivamente in euro, con due cifre decimali dopo la virgola. In caso di difformità tra prezzi espressi in cifre e quelli in lettere, si riterrà valido quello più vantaggioso per l’Ente. Non saranno ammesse offerte condizionate, indeterminate o non corrispondenti alle indicazioni sopra riportate;

- Unità di misura (Es.: numero, kg, scatole, confezioni);

- Prezzo unitario  comprensivo di ogni e qualsiasi spesa, tranne l’IVA ed escluse spese di trasporto;

- quantità offerta;

- Prezzo totale comprensivo di ogni e qualsiasi spesa, nessuna esclusa, tranne l’IVA (in cifre ed in lettere).

Sempre a pena d'esclusione, l'offerta economica dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che essa rimarrà immutata per 180 giorni decorrenti dalla data di apertura delle buste.

L’offerta economica dovrà essere datata e sottoscritta per ogni foglio, con firma leggibile per esteso dal Titolare o legale Rappresentante della Ditta, e contenere l’indicazione della ragione sociale o denominazione sociale della Ditta o nominativo dell’offerente.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare e valutare in base ai criteri di cui all’art.86 del D. Lgs 163/06 le offerte anomale.

Qualora una ditta proponga due o più prodotti per uno stesso articolo, i prodotti offerti “in alternativa” non verranno presi in considerazione per la valutazione tecnica.

N.B.: In presenza di offerte formulate da Raggruppamenti di imprese l’offerta congiunta deve specificare   le parti della fornitura che sarà eseguita dalle singole imprese e dovrà essere sottoscritta:

- dai legali rappresentanti di tutte le ditte che intendono costituire il raggruppamento (se questo non è stato ancora costituito);

- Ovvero, dalla sola capogruppo, anche in nome e per conto delle mandanti (se il raggruppamento è già stato costituito).

# B) BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Nella busta n.2 -  suggellata e controfirmata sui lembi in modo che ne sia oggettivamente rilevabile l'integrità, e che dovrà avere indicata sul frontespizio la dicitura "CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" nonché i dati identificativi del mittente, al fine di consentire alla Commissione Aggiudicatrice l’esame formale dei documenti amministrativi richiesti ai fini dell’ammissibilità alla gara.

Le Ditte concorrenti dovranno inserire ed inviare, i seguenti documenti e dichiarazioni:

- Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (procuratore) della ditta;

- Accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni del capitolato speciale, del disciplinare di gara e del bando di gara, documenti sottoscritti per accettazione pagina per pagina dal legale rappresentante della Ditta, a pena di esclusione dalla gara. NB. In caso di Riunione temporanea d'impresa, Il Capitolato speciale e la lettera d'invito dovranno essere sottoscritti per accettazione, pagina per pagina: dai legali rappresentanti di tutte le Ditte che intendono costituire il raggruppamento (se questo non è stato ancora costituito); ovvero, dal legale rappresentante dalla sola capogruppo, anche in nome e per conto delle mandanti (se il raggruppamento è già stato costituito);

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.i.m., con allegata fotocopia, fronte retro, di documento d'identità del sottoscrittore, datata e firmata dal legale rappresentante, dalla quale risulti:

- Che la propria offerta è giudicata remunerativa ed irrevocabile, per cui la Ditta si impegna ad effettuare la fornitura regolarmente in caso di aggiudicazione

- l’impegno a prestare cauzione per come appresso specificato;

- l’indicazione delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta, specificando, in particolare: Il Nome ed il Cognome, la data, il luogo di nascita e la qualifica dell’offerente sottoscrittore; inoltre, nel caso in cui il soggetto legittimato a sottoscrivere non sia offerente in proprio, devono essere indicati la Ragione Sociale ed il codice fiscale della Ditta per la quale si presenta l’offerta;

- Che i prodotti offerti sono conformi alle prescrizioni tecniche previste dal capitolato, dalle leggi direttive e regolamenti (nazionali e della CEE) vigenti in materia ,in particolare:- alla direttiva CEE/93/42, recepita con D.L. 46/97, direttiva 2002/32  recepita con D.L..67/2005 Direttiva 98/79 CE recepita con D.L.332/2000, successive modificazioni ed integrazioni ; dovranno inoltre essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità (UNI EN);

- di accettare incondizionatamente ad ogni effetto il Foro di Cosenza come competente per eventuali controversie che dovessero insorgere;

- Di non aver subito risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici negli ultimi 5 anni per inadempimento contrattuale, né subito revoche di aggiudicazione per mancata attivazione del servizio;

- di essere iscritti alla C.C.I.A.A. (od ad analogo registro di stato aderente alla CEE) per l’esercizio della o delle attività per la quale o per le quali si propone domanda di partecipazione (indicare il numero e la sede di iscrizione);

- Di essere in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE (Mod. DURC);

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

- ai fini della dimostrazione delle capacità tecniche e professionali:

presentazione dell’elenco delle principali forniture analoghe effettuate presso soggetti pubblici e privati con l’indicazione degli importi (al netto d’IVA), delle date e dei destinatari delle forniture stesse. Per le forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli enti medesimi; per le forniture prestate a favore di privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente  (art. 42 punto 1 lett. a del D.Lgs. 163/06);

c11) ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica:

idonee dichiarazioni bancarie, almeno due, attestante la capacità economica-finanziaria dell’impresa con riferimento all’oggetto dell’appalto ed in relazione all’entità dell’importo presunto annuo indicato nella lettera d’invito. In caso di A.T.I. detta dichiarazione bancaria dovrà essere resa da ogni componente dell’A.T.I. (art. 41 D.lgs. n. 163/06);

c12) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi , 2012-2013-2014,(art. 41  co.1 lett.c D.lgs. n. 163/06);

c13) di avere preso visione del presente disciplinare d’oneri e di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni in esso contenute;

c14) Che il Titolare, il legale rappresentante e gli amministratori, nonchè i soci forniti di potere di rappresentanza della Ditta, non si trovino in alcune delle condizioni previste, in materia di “lotta alla delinquenza mafiosa”, dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

c15 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c16) Che il sottoscrittore della presente dichiarazione è consapevole che l’eventuale falsità della stessa :

- comporta sanzioni penali (art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d’appalto;

N.B. In presenza di offerte formulate da Raggruppamenti di imprese, si richiede quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs 163/06 ed, in particolare:

- E' fatto divieto ai concorrenti di:

- partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o raggruppamento;

- ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o raggruppamento

  - Per i raggruppamenti già costituiti, si richiede:

- Originale o copia autentica dell'atto di costituzione, sotto forma di atto notarile registrato, con l’indicazione dell’Impresa Capogruppo e delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

  - Per i raggruppamenti non ancora costituiti, si richiede:

- Dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese che intendono costituire il raggruppamento nella quale si descrive il ruolo che ciascuna Impresa avrà nello stesso, con l’ indicazione dell’Impresa Capogruppo e delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese

c17) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO costituito preferibilmente mediante Fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui al D.Lgs. n. 163/06 art. 75 p. 3, pari al 2% per ogni singolo lotto  per il quale viene presentata offerta x anni tre, indicato nella lettera d’invito con validità di 180 (centottanta) giorni e, precisamente, come da elenco articoli

c18) DICHIARAZIONE di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 – comma 8 del D.Lgs. n. 163/06).

c19) Copia ricevuta versamento all’Autorità V.C.P., della voce o delle voci per le quali viene presentata offerta, corredata da dichiarazione di autenticità, del codice identificativo gara (C.I.G.) con allegata fotocopia di documento di riconoscimento, oppure, ricevuta del versamento in originale.

c20) Patto di integrità (allegato al presente Disciplinare) debitamente sottoscritto dal Titolare  o dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente.

Gli adempimenti di cui ai punti a- b- c e c (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)- c14- c15- c16- c17- c18- c19 e c20 sono singolarmente prescritti a pena di esclusione dalla gara. Ogni altro adempimento che non venga osservato per mera omissione, che non leda la “par condicio” tra i concorrenti ed in quanto concretizzi, ad ogni effetto ed a giudizio della Commissione, una irregolarità di carattere formale e non sostanziale, potrà essere eventualmente regolarizzato prima dell’aggiudicazione, ed entro il termine perentorio che sarà stabilito dall’amministrazione.

C) BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nella busta n. 3, suggellata e controfirmata sui lembi in modo che ne sia oggettivamente rilevabile l'integrità e che  dovrà avere indicata sul frontespizio la dicitura "CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA"  nonché i dati identificativi del mittente. Le ditte partecipanti, al fine di consentire alla Commissione Esaminatrice la valutazione tecnica della rispondenza dei prodotti, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- Ad ogni voce di gara dovrà corrispondere un solo prodotto, pertanto, non saranno accettate alternative ai prodotti richiesti;

- Dovranno presentare, pena esclusione della gara, schede tecniche, documentazioni, in originale o fotocopia, firmata e timbrata dal legale rappresentante della ditta, in lingua italiana, che descrivano le caratteristiche richieste, documentazione sulle metodiche di produzione e controllo. Su ogni scheda tecnica deve essere riportato il numero di lotto e la voce gara cui fa riferimento. Le ditte partecipanti dovranno presentare inoltre, catalogo dei prodotti e ogni altra documentazione che la ditta ritenga valida ai fini della valutazione dell’offerta.

- Le ditte dovranno inviare copia senza prezzo dell’offerta, riportante per ogni articolo offerto  lotto e voce gara di riferimento, descrizione articolo, nome commerciale, codice articolo eventuali misure offerte, confezionamento, il codice identificativo della CND (Decreto legislativo 24 febbraio 1997 n.46), ed il numero di repertorio, in forma cartacea ed in formato elettronico excel.

- Le misure e le specifiche tecniche riportate nel capitolato speciale devono intendersi indicative. La Commissione Esaminatrice, procederà a valutare caso per caso la tolleranza dello scostamento rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico, tenuto conto della sovrapponibilità terapeutica;

- I campioni, in numero congruo per un’opportuna valutazione, dovranno essere inviati nella confezione originale di vendita, ove previsto anche di foglietto illustrativo. Su ogni campione dovrà essere indicato il lotto e la voce di gara di riferimento.

- I dispositivi medici devono essere realizzati, pena esclusione, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 93/42 CE recepita con D.L.46/97, Direttiva 2002/32 CE recepita con D.L.67/2005 Direttiva 98/79 recepita con D.L. 332/2000, successive modificazioni ed integrazioni; dovranno essere, inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità (UNI EN).

- I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione, quali- quantitativa del contenuto, nome di vendita del prodotto, dimensioni e materiali, nome ed indirizzo della officina di produzione, in lingua italiana, la data di preparazione, di sterilizzazione la data di scadenza ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili, a caratteri ben leggibili. Inoltre le etichette dovranno essere riportare ogni eventuale altra indicazione prevista dalle vigenti normative in materia.

- Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica; tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. ed alla Direttive CEE 93/42.

- Qualora il prodotto fosse sterilizzabile dovrà essere fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal dispositivo.

- Ogni campione dovrà corrispondere, per formato e per caratteristiche tecniche, al prodotto indicato nell’allegato elenco articoli. I campioni non sono fatturabili e si intendono Gratuiti, nella bolla di consegna dovrà essere specificato ”campioni gratuiti per gara”.

- In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contattare con la ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituire con nuovi prodotti.

- Non saranno accettati prodotti che al momento della consegna abbiano una validità residua ai ¾ di quella nominale.

- La consegna dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione degli ordini secondo le modalità e gli orari stabiliti dall’Azienda Ospedaliera, salvo diverso calendario opportunamente e preventivamente concordato dalla notifica in casi di urgenza.

Per quanto non specificato, le ditte dovranno attenersi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

- N. 2 (due) copie dell’offerta economica, ( per come detto precedentemente) senza l’indicazione dei prezzi, riportante su ogni pagina l’indicazione: "COPIA OFFERTA SENZA PREZZI" e dalle quali si evincano i prodotti offerti. L’offerta senza prezzo dovrà essere inviata sia in formato cartaceo che in formato elettronico Excel su CD.

Tutti i suddetti documenti e dichiarazioni dovranno:

- essere timbrati e firmati dal Titolare o legale Rappresentante della Ditta;

- essere chiaramente rapportabili a quanto offerto (con la indicazione della attrezzature, del nu    mero dell’articolo cui si riferiscono, etc.);

- avere indicato, in maniera chiara e leggibile, la Ragione Sociale della Ditta Concorrente;

- essere espressi in lingua italiana o avere allegata idonea traduzione.

N.B. In presenza di offerte formulate da Raggruppamenti di imprese, tutti i suddetti documenti e dichiarazioni dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che intendono costituire il raggruppamento (se questo non è stato ancora costituito), oppure, dal legale rappresentante dalla sola capogruppo, anche in nome e per conto delle mandanti (se questo non è stato già costituito);

La presentazione della suddetta documentazione tecnica è necessaria per ammettere alla valutazione le relative offerte. Resta inteso che in caso di mancata, scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto al presente articolo, comportando una non corretta valutazione tecnica da parte della commissione tecnica, la stessa adotterà i provvedimenti ritenuti adeguati all’entità della carenza riscontrata tra:

- Esclusione dell’offerta dalla valutazione;

- Penalizzazione del punteggio di valutazione.

La firma apposta sull’offerta e sugli allegati garantisce anche la marca ed il tipo di materiale offerto che non potrà subire variazioni alcuna in sede di consegna.

DISPOSIZIONI VARIE

Sono ritenute nulle e comunque non valide

- le offerte pervenute per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione;

- le offerte non firmate con nome e cognome del rappresentante legale della ditta invitata e, se trattasi di società o Cooperativa, prive dell’indicazione della ragione sociale nonché della carica rivestita dallo stesso;

- le offerte presentate senza l’osservanza, in tutto o in parte, delle modalità indicate nella lettera di invito e nel presente capitolato;

- le offerte sottoposte a condizioni non previste nella lettera d’invito e nel presente capitolato o, comunque, non conformi alle prescrizioni dell’invito e del capitolato stesso;

- le offerte i cui plichi non riportino all’esterno l’oggetto completo della gara, ed il mittente della ditta, o che comunque non consentono di individuare la gara alla quale si intende partecipare.

ART. 2- MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Il giorno 04.08.2015 alle ore 10,00, l'autorità che presiede la gara procederà, in pubblica seduta, all'apertura dei plichi per la verifica formale della documentazione richiesta.

Potranno assistere alle operazioni di gara, resa in seduta pubblica, i legali rappresentanti della Ditte concorrenti o i loro Procuratori muniti di apposita Procura.

FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

E’ facoltà di questa Azienda, senza che le ditte partecipanti possano accampare diritti e/o rimborsi di ogni genere:

- di non aggiudicare affatto se ciò è conveniente per la stessa; di aggiudicare parzialmente qualora la spesa da aggiudicare supera la somma preventivata e per questa non esiste la relativa copertura in bilancio o, in altri casi debitamente motivati dall’interesse della pubblica Amministrazione; di sospendere, revocare o rinviare la presente procedura aperta, senza che questa abbia nessuna conseguenza a suo carico o determini alcun diritto da parte delle Ditte offerenti.

- di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante;

- di invitare le Ditte prescelte, che abbiano formulato uguale offerta, ad un esperimento di miglioria, partendo dal prezzo da esse indicato. In caso contrario o se nessuna di esse vorrà migliorare l’offerta, si farà luogo a sorteggio.

L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta risultata assegnataria, mentre per l’Azienda Ospedaliera rimarrà subordinata all’esecutività della deliberazione di aggiudicazione nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento.

FIRMA DEL CONTRATTO. Il verbale di aggiudicazione terrà luogo di contratto ai sensi del R.D. 18.11.1923 n. 2240 e del R.D. 23.05.1924 n. 827, salvo diversa determinazione dell’Azienda Ospedaliera. Nel qual caso l’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicatagli senza necessità di pronuncia giudiziaria. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto saranno a carico della Ditta fornitrice

Entro 10 giorni dell'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, la ditta interessata deve:

- provvedere alla costituzione del deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo aggiudicato. Detto deposito deve essere costituito in uno dei seguenti modi:

    - a mezzo assegno circolare intestato alla ditta e girato all’Azienda Ospedaliera di Cosenza;

    - a mezzo fideiussione bancaria;

    - a mezzo fideiussione assicurativa.

Il deposito cauzionale è valido unicamente per la gara per la quale esso è stato costituito. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La cauzione sarà svincolata ai sensi dell’art. 113.3 del D.Lgs. 163/06. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della fornitura, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime. L'Amministrazione ha diritto di valersi unilateralmente della cauzione.

- presentare i documenti necessari alla acquisizione del certificato antimafia, nonché quelli eventualmente richiesti con riferimento a quanto reso in forma di autocertificazione

Ove nel termine fissato la Ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto, questa Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dallo art. 332 della legge 20.03.1985 n. 2248, allegato F. L’amministrazione potrà affidare la gara al concorrente che segue la graduatoria.

ART. 3- PAGAMENTO E VARIE

I termini di pagamento restano fissati a 60 giorni dalla presentazione della fattura , secondo le norme della legge vigente.

VALIDITA’ DELL’OFFERTA. I prezzi offerti si intendono validi, fissi ed invariabili, fino alla completa esecuzione della fornitura. L’offerta presentata non potrà essere ritirata, né sostituita con altra successiva.

ESONERO DA RESPONSABILITA’ PER IL COMMITTENTE. L’esecuzione della fornitura è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, che risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del committente.

L’aggiudicatario risponde, inoltre, direttamente dei danni e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che nell’espletamento dell’attività svolta e nell’esecuzione del contratto possano derivare al committente, agli stessi dipendenti della Ditta o ai terzi in genere. L’aggiudicatario è tenuto a sollevare il committente da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l’eventuale lite.

ART.4- PENALITA’ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

In caso di:

- mancata, puntuale consegna, in tutto od in parte dei beni ovvero effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, anche in sede di collaudo per il rifacimento e/o l’eliminazione di difetti od imperfezioni;

- di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;

- non ottemperanza agli obblighi derivante dalla prestazione  di manutenzione  dei prodotti forniti anche nel periodo di garanzia;

- per altre inadempienze e/o negligenze

l’Azienda Ospedaliera, senza obbligo di preventiva messa in mora, a suo insindacabile giudizio, ove lo ritenga, porrà a carico della Ditta una penale pari all’1 per mille dell’importo del contratto, per ogni giorno di ritardo, ed il relativo ammontare sarà detratto dal corrispettivo della fornitura salvo eventuali altre azioni civili.

Il periodo di ritardo non potrà superare i 7 giorni di calendario. In caso di superamento di tale termine l’Amministrazione ha facoltà:

- di risolvere il contratto in tutto od in parte la merce non consegnata, salvo la applicazione delle penalità stabilite e l’esecuzione in danno;

- di consentire una proroga della consegna e/o dell’installazione, raddoppiando le penalità per l’intero periodo di proroga;

Le penalità di cui al presente articolo saranno detratte da eventuali crediti dell’Ente verso la ditta o in mancanza di questi dalla cauzione versata.

A seguito di gravi  inadempienze contrattuali da parte della ditta appaltatrice, l’Azienda si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, con obbligo della ditta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile (“Della risoluzione del contratto”).

### FORO COMPETENTE. Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Cosenza.

ART. 5- INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE DEL 30/06/2003, N. 196

I dati e requisiti raccolti dal Committente per l'espletamento della gara per l'affidamento della fornitura in argomento verranno utilizzati solo a tale scopo e come tali verranno trattati nel rispetto della Legge del  30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il trattamento dei dati personali, come previsto dalla Legge del  30/06/2003 n. 196, è improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e in particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il predetto trattamento svolge le finalità di consentire: l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di cui trattasi; lo svolgimento in forma pubblica della procedura di gara; la stipulazione del contratto;  l'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Il titolare dei dati è il legale rappresentante dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

ART. 6- OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 196/93 la ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto segue:

“Nell’esecuzione della fornitura affidata, i dati oggetto di trattamento dovranno, con particolare riferimento ai dati sensibili, essere trattati secondo quanto disposto dalle normative in tempo vigenti con particolare riferimento alle recenti disposizioni in materia di misure minime di sicurezza. Sarà cura dell’affidatario trasmettere le informative da rendere agli interessati nonché i relativi moduli di consenso, dopo aver realizzato il flusso dei dati e le modalità di ogni singolo trattamento. Sarà sua cura, inoltre, valutare l’opportunità di affidare determinati trattamenti o operazioni di trattamento, tenendo in considerazione la legge e i relativi adempimenti”.

ART.7- NORME FINALI

La presentazione delle offerte sulla base dell’invito trasmesso dall’Azienda Ospedaliera implica, per le Ditte partecipanti, l’accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente disciplinare, il quale dovrà essere restituito controfirmato pagina per pagina in segno di conferma ed accettazione.

### Per quanto non previsto nel presente disciplinare d’oneri e di partecipazione, in quanto applicabili, valgono le norme del “Capitolato Generale per la disciplina delle forniture di beni, opere e servizi”, approvato dalla Giunta Regionale Calabria con delibera n. 2223/97, ed ogni altra disposizioni di legge e di regolamento attualmente in vigore per le Amministrazioni dello Stato e le norme del Codice Civile alle quali si rinvia.

Comunicazione di aggiudicazione

La comunicazione di cui all’art. 11 comma 10 – D.Lgs 163/06 si intende effettuata ad ogni effetto di legge         mediante la pubblicazione del relativo provvedimento d’aggiudicazione definitiva dell’albo pretorio di quest’Azienda e sul sito Internet il cui indirizzo è:www.aziendaospedalieracocosenza.it

### Per presa visione ed accettazione della Ditta di tutte le condizioni di cui alla presente lettera d’invito ed in particolare del punto di cui sopra della medesima lettera.

| Il Resp.le del Procedimento Rag. Rosa Maria Tiano |  | Il Direttore U.O.C. G.F.S.L Dott. Teodoro Gabriele |
| --- | --- | --- |

Allegati.

- 1 Capitolato Speciale

- 2 Elenco articoli

- 3 Patto d’Integrità

## Allegato n. 1 – Capitolato Speciale

| ART. 1 | OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA |
| --- | --- |

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’approvvigionamento per la “Fornitura di Dispositivi per la somministrazione e preparazione di farmaci antiblastici, per U.O.C. di Farmacia S.O. Annunziata di Cosenza, per la durata di anni tre, meglio descritti nello “Elenco articoli”, accluso al presente capitolato per costituirne parte integrante e sostanziale.

| ART. 2 | REQUISITI |
| --- | --- |

Tutti i prodotti offerti devono avere le caratteristiche tecniche previste dai regolamenti e dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti in materia ed a quanto prescritto negli atti di gara. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi obbligatoriamente ai requisiti dalle Direttive CEE o norme equivalenti. Tutte le ditte offerenti dovranno allegare pena di esclusione certificazione di compatibilità con i deflussori per la pompa volumetrica della Ditta Alaris, già in dotazione (ove previsto).

| ART. 3 | CRITERI di AGGIUDICAZIONE |
| --- | --- |

L’appalto verrà aggiudicato, articolo per articolo, ai sensi del disposto di cui all'art. 83 D.Lgs 163/06 a favore della Ditta che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base ai seguenti elementi:

| A) Elemento Prezzo | punti | 50 |
| --- | --- | --- |
| B) Elemento tecnico-qualitativo: | Max punti | 50 |
|  | Tot. punti | 100 |

| ART. 4 | DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO |
| --- | --- |

Elemento Prezzo. Al prezzo più basso sarà attribuito il punteggio massimo previsto per detto parametro. Agli altri prezzi saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori sulla base della seguente espressione:

50 x PB

###### X = -----------

PO

Dove:

PB  = Prezzo  più basso

PO  = Prezzo offerto dalle Ditte concorrenti

All’Elemento tecnico-qualitativo, inteso come criterio unico ed inscindibile, sarà attribuito il punteggio indicato per come appresso. L’attribuzione di detto punteggio, avverrà sulla base di una specifica relazione tecnica e di conformità predisposta da un esperto tecnico nominato dall'Azienda. Saranno per tale elemento tenute in particolare conto le specifiche tecniche-qualitative di quanto offerto dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto richiesto nell’allegato “elenco articoli”:

|  | Punti max |
| --- | --- |
| Documentazione, lavori scientifici, relazioni tecniche, dati relativi alla produzione. 1) | 02 |
| Caratteristiche tecniche del prodotto (materiale, funzionalità, dimensioni,manegevolezza, uso consolidato,parametri tecnici specifici. | 42 |
| Confezionamento interno ed esterno, etichettatura. 2) | 03 |
| Servizi offerti dalla ditta: assistenza post vendita, assistenza promozionale scientifica, assistenza tecnico logistica della Ditta. 3) | 03 |
| Totale punti | 50 |

- Si prenderanno in considerazione i controlli sulle materie preme, sui cicli di produzione, sul prodotto finito, eventuale elenco, con copia fotostatica, dei certificati attestanti le conformità dei prodotti offerti alle norme CE ed ISO, dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente , ecc.ecc.

- Si prenderanno in considerazione la completezza delle indicazioni riportate in italiano, la robustezza e la struttura degli involucri, la facilità di apertura, facilità di immagazzinamento, e/trasporto, ecc. ecc.,

- Si prenderanno in considerazione, tra l’altro, i seguenti parametri: struttura distributiva (organizzazione e tempestività nelle consegne e disponibilità al ritiro di prodotti scaduti, avariati o non utilizzati, documentazione, presenza in zona di un informatore o Agente che curi tutti i Dispositivi medici dell’Azienda per il servizio post-vendita), supporti tecnici messi a disposizione del personale ospedaliero, tempestività nelle consegne e negli interventi, disponibilità all’organizzazione di corsi di formazione in loco o anche al di fuori dell’Azienda.

I parametri delle caratteristiche tecniche, trattandosi di dispositivi medici non omogenei, saranno individuate dalla commissione tecnica con giudizio insindacabile. Tutte le ditte offerenti dovranno allegare, pena di esclusione, certificazione di compatibilità con i deflussori per la pompa volumetrica della Ditta Alaris, già in dotazione (ove previsto).

Per i prodotti esclusi,in quanto non conformi al capitolato sarà data motivazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta corrispondenza dei prodotti forniti a quelli offerti  in sede di gara. Essi devono, altresì, corrispondere sempre ai requisiti previsti da qualsiasi norma o disposizione anche se sopravvenuta, che ne regolamenti o ne disciplini la produzione, il confezionamento, il trasporto e la vendita.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi, inoltre, a fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata nella offerta per tutta la durata della fornitura. Qualora nel corso della fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello offerto, la ditta medesima potrà offrire il nuovo articolo senza maggiorazione di prezzo e previa approvazione dell’Azienda Ospedaliera.

In riferimento all’allegato “Elenco Articoli” la Ditta deve attenersi alle disposizioni impartite con Decreto n. 15643 del 12/11/2010 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici acquisiti dal SSN”.

| ART. 5 | NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO |
| --- | --- |

L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/06.

L’Impresa dichiara di avere preso conoscenza del capitolato d’oneri generali le cui norme si rendono applicabili, in quanto compatibili con quelle della presente lettera invito e capitolato.

| ART. 6 | # QUANTITA’ DEI BENI DI CONSUMO DA FORNIRE |
| --- | --- |

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire solo ed esclusivamente la quantità dei prodotti aggiudicati, solo in casi eccezionali potranno essere evasi ordinativi che non superino 1/5  d’obbligo previsto dalla normativa vigente, a seguito di provvedimento predisposto dagli uffici competenti, in ossequio al disposto del D. Lgs. n.163/06.  Pertanto, non saranno poste in liquidazione forniture che vanno oltre il quinto d’obbligo previsto dalla normativa vigente.

La somministrazione oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita dai singoli lotti di gara e/o lotti indivisibili descritti nello “Elenco articoli “, che viene accluso al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale.

| ART. 7 | SPEDIZIONE |
| --- | --- |

La consegna dei prodotti dovrà avvenire entro 15 gg. dalla ricezione degli ordini secondo le modalità e negli orari stabiliti dell’Azienda Ospedaliera, salvo diverso calendario opportunamente e preventivamente concordato dalla notifica in casi di urgenza.

Non saranno riconosciute spese che non abbiano riportato la preventiva approvazione dell’Azienda. Gli imballi, in particolare, dovranno rispondere alla speciale normativa vigente per ciascuno di essi. La fornitura rifiutata dovrà essere immediatamente ritirata a cura e spese dell’Impresa ed, in ogni caso, dal momento in cui verrà comunicato il rifiuto, Il controllo della merce nella fase di accertare la corrispondenza della qualità e delle caratteristiche richieste offerte, sarà effettuato dal personale dal responsabile dell’U.O. utilizzatrice. La fornitura dovrà essere espletata in conformità a quanto previsto nella lettera d’invito, nel capitolato e dalla vigente normativa in materia.

| ART. 8 | RITARDO, MANCATA CONSEGNA DEI BENI – PENALITA’ |
| --- | --- |

La consegna dei prodotti dovrà avvenire entro 15 gg. dalla ricezione degli ordini secondo le modalità e negli orari stabiliti dell’Azienda Ospedaliera, salvo diverso calendario opportunamente e preventivamente concordato dalla notifica in casi di urgenza.

In caso di consegna in luoghi diversi da quelli indicati negli ordinativi (direttamente nei reparti, servizi od altro) si declina si d’ora ogni responsabilità in ordine al ritardo o mancato pagamento delle relative fatture.

In caso di mancata puntuale consegna entro il termine previsto, l’Amministrazione applicherà a carico della ditta inadempiente una penale dell’1 per mille dell’importo complessivo per ogni giorno di ritardo, oltre l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’acquisto presso altra ditta, utilizzando il deposito cauzionale e/o eventuali crediti vantati dalla ditta ed oltre il rimborso per eventuali danni subiti dall’Azienda a causa di tale comportamento. L’Azienda,inoltre, si riserva la facoltà dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, di disporre  l’esecuzione in economia in tutto o in parte della fornitura a spese dell’Impresa inadempiente, salvo in ogni caso il rifacimento del danno derivante dal ritardo. Dopo tre inadempienze da parte dell’Impresa, anche se non consecutive, è in facoltà dell’Azienda dichiarare risolto il contratto di fornitura.

| ART. 9 | ACCERTAMENTO DEI QUANTITATIVI DEI BENI |
| --- | --- |

La merce dovrà essere fornita nei quantitativi richiesti. Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate. Non saranno riconosciute forniture in mancanza dei corrispondenti ordini scritti emessi dall’Azienda Ospedaliera.

| ART. 10 | PAGAMENTO |
| --- | --- |

Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo mandato entro 60 gg. dalla data in cui la fattura è pervenuta sempre che tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro di arrivo apposto dal Protocollo Generale dell’Azienda. Le fatture dovranno essere corredate dalle bolle di consegna e spedite all’Azienda e sulle stesse dovranno essere citati il numero e la data della delibera. Sulla fattura dovrà essere indicato il Codice Fiscale dell’Impresa.

Nel caso in cui sia notificato l’ordine per l’immediata fornitura e venga poi meno l’esecutività a norma di legge del contratto, l’Impresa non avrà diritto che al pagamento della provvista effettivamente eseguita ai prezzi stabiliti in contratto, escluso ogni altro compenso o indennizzo.

| ART. 11 | OBBLIGATORIETA’ DEL CONTRATTO |
| --- | --- |

La presente offerta-contratto mentre vincola l’Impresa dal momento dell’aggiudicazione, avrà effetto nei riguardi dell’Azienda e sarà per essa vincolante soltanto dopo divenuto esecutivo, a termine di legge, il relativo provvedimento deliberativo a conclusione della procedura di gara.

| ART. 12 | DIVIETO DI SUB-APPALTO |
| --- | --- |

E’ fatto espresso divieto di sub-appalto della fornitura o di parte di essa sotto pena di risoluzione del contratto nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.

| ART. 13 | VALIDITA’ DELL’OFFERTA |
| --- | --- |

L'offerta non potrà avere validità inferiore a 180 giorni, decorrenti dalla data di apertura delle buste.

I prezzi offerti si intendono validi, fissi ed invariabili, fino alla completa esecuzione del contratto. L'offerta presentata non potrà essere ritirata, né sostituita con altra successiva;

Art. 14    FALLIMENTO – SUCCESSIONE O CESSIONE DELL’IMPRESA

L’appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato o di concordato preventivo dell’Impresa. In caso di decesso del titolare dell’Impresa, l’Azienda può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con semplice provvedimento amministrativo, risolto l’impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell’Azienda è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione dell’Azienda fornitrice.

| ART. 15 | FORO COMPETENTE |
| --- | --- |

In caso di controversie è competente il Foro di Cosenza.

ART.   16   SPESE

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese di aggiudicazione, contratto e conseguenti, nessuna esclusa.

ART. 17   RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE

L’appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l’appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 18      NORMA DI RINVIO

Per quanto altro non previsto dal presente Capitolato speciale e dalla lettera d’invito valgono le norme del “Capitolato Generale per la disciplina delle forniture di beni, opere e servizi” approvato dalla Giunta Regionale Calabria con delibera n. 2223/97, e di ogni altra norma di legge nazionale o regionale in materia, in quanto applicabile.

Ogni eventuale ulteriore notizia di carattere amministrativo potrà essere acquisita presso l’U.O. Provveditorato di questa Azienda Ospedaliera in Via S. Martino – 87100 Cosenza, Tel. 0984 681.968 – Fax 0984 681936.

| Data __________________________ | p. l’Impresa (timbro e firma) |
| --- | --- |

Allegato n. 2 – Elenco Articoli - Dispositivi per la somministrazione e preparazione di farmaci antiblastici

| Voce di gara CIG | Descrizione Importo presunto anni tre | QT |
| --- | --- | --- |
| Lotto N. 1 6221302CCF | Dispositivi sterile per ricostituzione e prelievo di farmaci antiblastici per flaconi da 13 mm, dotato di sistema di fissaggio al flacone con ghiera di sicurezza o con alette, con raccordo luer lock per aggancio con siringa e filtro idrofobico con fori di diametro inferiore o uguale a < 0,2 micron, materiale, idoneo, chimicamente stabile e compatibile con i farmaci chemioterapici, flessibile e resistente alla trazione, apirogeno e privo di ftlati e lattice( DEPH FREE e LATEX FREE) TOT. € 57.000,00 | N. 30.000 |
| Lotto N. 2 622131685E | Dispositivi sterile per ricostituzione e prelievo di farmaci antiblastici per flaconi da 20 mm, dotato di sistema di fissaggio al flacone con ghiera di sicurezza o con alette, con raccordo luer lock per aggancio con siringa e filtro idrofobico con fori di diametro inferiore o uguale a < 0,2 micron, materiale, idoneo, chimicamente stabile e compatibile con i farmaci chemioterapici, flessibile e resistente alla trazione, apirogeno e privo di ftlati e lattice( DEPH FREE e LATEX FREE) Tot. € 85.500,00 | N. 45.000 |
| Lotto N. 3 6221322D50 | Adattotori per siringa dodato di aggancio Luer lock per l'inserimento sulla siringa ed aggancio luer lock per inserimento al dispositivo per flacone, privo di ftalati (DEPH FREE e LATEX FREE) Tot. € 51.000,00 | N. 30.000 |
| Lotto N. 4 6221360CAC | Deflussori secondario per sacca infusionale o flacone in PE, compatibile con il set delle pompe Alaris già in dotazione, avente connessione luer lock per l'innesto all'albero di infusione, perforatore per sacca o flaconi in PE, attacco luer lock per l’aggiunta di farmaco che non permetta la fuoriuscita della preparazione anche durante la deconnessione e garantisca la sterilità del prodotto; dotato di almeno una clamp di chiusura per evitare la fuoriuscita accidentale, privo di ftalati (DEHP FREE) e LATEX-FREE; Tot. € 126.000,00 | N. 60.000 |
| Lotto N. 5 62213661A3 | Deflussori secondario oscurato per sacca infusionale o flacone in PE, compatibile con il set delle pompe Alaris già in dotazione, avente connessione luer lock per l'innesto all'albero di infusione, perforatore per sacca o flaconi in PE, attacco luer lock per l’aggiunta di farmaco che non permetta la fuoriuscita della preparazione anche durante la deconnessione e garantisca la sterilità del prodotto; dotato di almeno una clamp di chiusura per evitare la fuoriuscita accidentale, privo di ftalati (DEHP FREE) e LATEX-FREE; Tot. € 13.800,00 | N. 6.000 |
| Lotto N. 6 622137483B | Deflussore secondario con filtro in linea per taxani per sacca infusionale o flacone in PE, compatibile con il set delle pompe Alaris già in dotazione, avente connessione luer lock per l'innesto all'albero di infusione, erforatore per sacca o flaconi in PE, attacco luer lock per l’aggiunta di farmaco che non permetta la fuoriuscita della preparazione anche durante la deconnessione e garantisca la sterilità del prodotto; dotato di almeno una clamp di chiusura per evitare la fuoriuscita accidentale, privo di ftalati (DEHP FREE) e LATEX-FREE;dotato di filtro in linea da 0,22 micron. Tot. € 42.000,00 | N.15.000 |

Allegato n. 3 – patto di Integrità

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

- U.O.C. GESTIONE FORNITURE SERVIZI E LOGISTICA

PATTO DI INTEGRITA’

Tra l’Azienda Ospedaliera di Cosenza ed i partecipanti alla Procedura Aperta per l’Approvvigionamento di dispositivi per la somministrazione e preparazione di farmaci antiblastici, per U.O.C. di Farmacia dello S.O. Annunziata di Cosenza, per la durata di anni tre.

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta  da ciascun partecipante alla procedura in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente comporterà l’automatica esclusione dalla gara.

Il Patto di Integrità  stabilisce la reciproca formale obbligazione dell’A.O. di Cosenza e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno a contrastare qualsiasi forma  di corruzione (non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari) e, comunque, a non compiere alcun atto finalizzato a influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi della procedura di affidamento.

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell’A.O. impiegati a qualsiasi titolo e ad ogni livello nell’espletamento della procedura di gara in oggetto e nell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui  spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto.

Ai fini della corretta applicazione del comma 16 ter del D.Lgs. N. 165/2001, l’aggiudicatario si impegna a dichiarare, prima della sottoscrizione del contratto, l’insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ivi richiamati nei confronti di ex dipendenti dell’A.O. di Cosenza.

L’A.O. si impegna, da parte sua, a comunicare all’aggiudicatario i nominativi dei dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto.

Il contraente si impegna a non stipulare tali rapporti di lavoro nel periodo di durata del contratto relativo all’affidamento sino alla concorrenza di tre anni dalla cessazione dal servizio dei suddetti dipendenti.

L’A.O. di Cosenza si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la procedura in oggetto, inserendo tali dati sul proprio sito istituzionale, con particolare riferimento:

- all’elenco dei concorrenti e i relativi prezzi quotati:

- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione;

- le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Impresa/Società si impegna a segnalare all’A.O. di Cosenza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Impresa/Società si impegna, in caso di aggiudicazione, a segnalare all’A.O. di Cosenza ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Prende atto altresì, che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del contratto e che tale obbligo non è, in ogni caso, sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Impresa/Società è consapevole che, qualora non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.

La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì di non aver concluso e che non concluderà con altri Operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ossia a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto.

La Sottoscritta Impresa/Società, si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura in oggetto.

La Sottoscritta Impresa/Società prende atto ed accetta, che, il mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con questo Patto di Integrità, nonchè l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese, comporteranno l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:

- - Esclusione dalla procedura di affidamento;

- - Risoluzione del contratto;

- - Escussione della cauzione provvisoria per la validità dell’Offerta;

- - Escussione della cauzione definitiva per la buona esecuzione del contratto;

- - Responsabilità per danno arrecato all’A.O. di Cosenza dal mancato rispetto del Patto di Integrità stabilita nella misura minima del 10% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

- - Responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura di affidamento dal mancato rispetto del Patto di Integrità stabilita nella misura minima dell’1% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

- - Esclusione dalle gare indette dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza per almeno tre (3) anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura  in oggetto.

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra l’Azienda Ospedaliera di Cosenza a la Sottoscritta Impresa concorrente, e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Data_____________________

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

Il Direttore U.O.C.  Gestione Forniture Servizi e Logistica

Dott.Teodoro Gabriele

L’Impresa Concorrente

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE